## 価格表
褥瘡など、皮膚圧迫特性研究セット<予算例/消費税含まず> 概略補足説明付 | [7 empty] | 株式会社 エイエムアイ・テクノ
J-7PP | 圧１/血流：1点の同部位の圧･血流・皮膚温の部位特性を取り、連続に臨床測定。血流ﾃﾞｰﾀとして、血管の潰れ（mass）と血流速(vel.）にて把握できる |  |  |  |  | J-8PP | 圧５/血流１：1点の同部位の圧･血流・皮膚温を部位特性を取り、体圧は５点まで行える。血流ﾃﾞｰﾀとして、血管への潰れ（mass）と血流速(vel.)も把握できる
| 圧１･圧/血流１・皮膚温 1 ﾊﾝﾃﾞｨ6点ﾊﾟｿｺﾝ収録 |  |  | 4152600 |  |  | 圧5・圧/血流1・皮膚温 1・卓上10点ﾊﾟｿｺﾝ収録 |  |  | 6253000
| ①接触圧計(AC100V電源) | A0101-AC-SET | 1 | 550000 | 550000 |  | ①接触圧計5点(AC100V電源) | AMI3037-5S-Ⅱ | 1 | 1800000 | 1800000
| ⑦ﾚｰｻﾞｰ血流計 flow･mass･vel. | FLO-C1 | 1 | 1100000 | 1100000 |  | ③エアシリンダ | AMI3037-CY | 1 | 20000 | 20000
| ④⑧加圧/血流ﾁｬﾝﾊﾞ | A0203 | 1 | 950000 | 950000 |  | ④エアパック（5本入） | AMI3037-P5 | 2 | 70000 | 140000
| ④⑧圧･血流ｾﾝｻ温度付 | A010T | 1 | 600000 | 600000 |  | ⑥圧力校正セット | AMI3037-CS | 1 | 30000 | 30000
| カバーテープ(200枚) | AMI3037-PTS | 1 | 30000 | 30000 |  | ⑦ﾚｰｻﾞｰ血流計 flow･mass･vel. | FLO-C1 | 1 | 1100000 | 1100000
| ⑨血流計用両面テープ | φ15×300枚 | 1 | 15000 | 15000 |  | ④⑧加圧/血流ﾁｬﾝﾊﾞ | A0203 | 1 | 950000 | 950000
| ⑱ﾊﾝﾃﾞｲ6点ﾊﾟｿｺﾝ収録 | AM8051-SET | 1 | 400000 | 400000 |  | ④⑧圧･血流ｾﾝｻ温度付 | A010T | 1 | 600000 | 600000
| パソコンWindows・ﾌﾟﾘﾝﾀ・USBｹｰﾌﾞﾙ他 |  | 1 | 200000 | 200000 |  | カバーテープ(200枚) | AMI3037-PTS | 1 | 30000 | 30000
|  | 消費税など | 8 | ％ | 307600 |  | ⑨血流計用両面テープ | φ15×300枚 | 1 | 15000 | 15000
[7 empty] | ⑱卓上ﾊﾟｿｺﾝ収録 /10点 | AMI3179G-10 | 1 | 1250000 | 1250000
J-9PP | 圧2/血流2： ２点の同部位の圧･血流(flow・mass・vel.）・皮膚温の部位圧迫特性を測定。ﾒﾓﾘ測定0.2秒・ﾘｱﾙ測定1秒以上の間隔で収録 | [5 empty] | パソコンWindows・ﾌﾟﾘﾝﾀ・USBｹｰﾌﾞﾙ他 |  | 1
[8 empty] | 消費税など | 8 | ％ | 318000
| 圧２･圧/血流２・ﾊﾝﾃﾞｨ12点ﾊﾟｿｺﾝ収録 |  |  | 6744600
| ①接触圧計(AC100V電源) | A0101-AC-SET | 2 | 550000 | 1100000 | J-10PP | 圧５/血流２：２点の同部位の圧･血流(flow・mass・vel.)・皮膚温を部位圧迫特性を取り測定。体圧５点まで行える。ﾘｱﾙ測定のみ。血流ﾃﾞｰﾀとして、血管の潰れ（mass）と血流速(vel.）２点まで把握できる。
| ⑦ﾚｰｻﾞｰ血流計 flow･mass･vel. | FLO-C1 | 2 | 1100000 | 2200000
| ④⑧加圧/血流ﾁｬﾝﾊﾞ | A0203 | 1 | 950000 | 950000
| ④⑧圧･血流ｾﾝｻ温度付 | A010T | 2 | 600000 | 1200000 |  | 圧5・圧/血流2・皮膚温 1 ﾊﾝﾃﾞｨ6点収録 ﾊﾟｿｺﾝ |  |  | 8229400
| カバーテープ(200枚) | AMI3037-PTS | 1 | 30000 | 30000 |  | ①接触圧計5点(AC100V電源) | AMI3037-5S-Ⅱ | 1 | 1800000 | 1800000
| ⑨血流計用両面テープ | φ15×300枚 | 1 | 15000 | 15000 |  | ③エアシリンダ | AMI3037-CY | 1 | 20000 | 20000
| ⑱ﾊﾝﾃﾞｲ12点ﾊﾟｿｺﾝ収録 | AM8061-SET | 1 | 550000 | 550000 |  | ④エアパック（5本入） | AMI3037-P5 | 2 | 70000 | 140000
| パソコンWindows・ﾌﾟﾘﾝﾀ・USBｹｰﾌﾞﾙ他 |  | 1 | 200000 | 200000 |  | ⑥圧力校正セット | AMI3037-CS | 1 | 30000 | 30000
|  | 消費税など | 8 | ％ | 499600 |  | ⑦ﾚｰｻﾞｰ血流計 flow･mass･vel. | FLO-C1 | 2 | 1100000 | 2200000
[7 empty] | ④⑧加圧/血流ﾁｬﾝﾊﾞ | A0203 | 1 | 950000 | 950000
[7 empty] | ④⑧圧･血流ｾﾝｻ温度付 | A010T | 2 | 600000 | 1200000
J-11PP | 圧10/血流２：２点の同部位の圧･血流(flow・mass・vel.)・皮膚温を部位圧迫特性を取り測定。体圧10点まで行える。ﾘｱﾙのみの測定。血流ﾃﾞｰﾀとして、血管の潰れ（mass）と血流速(vel.）が把握できる。 | [5 empty] | カバーテープ(200枚) | AMI3037-PTS | 1 | 30000 | 30000
[7 empty] | ⑨血流計用両面テープ | φ15×300枚 | 1 | 15000 | 15000
[7 empty] | ⑱卓上ﾊﾟｿｺﾝ収録/20点 | AMI3179G-20 | 1 | 1380000 | 1380000
| 圧10・圧/血流2 ﾊﾟｿｺﾝ20点ﾃﾞｰﾀ収録 |  |  | 7843800 |  |  | パソコンWindows・ﾌﾟﾘﾝﾀ・USBｹｰﾌﾞﾙ他 |  | 1
| ①接触圧計10点(AC100V電源) | AMI3037-10-Ⅱ | 1 | 2500000 | 2500000 |  |  | 消費税など | 8 | ％ | 464400
| ③エアシリンダ | AMI3037-CY | 1 | 20000 | 20000
| ④エアパック（5本入） | AMI3037-P5 | 3 | 70000 | 210000
| カバーテープ(200枚) | AMI3037-PTS | 1 | 30000 | 30000 | J-12PP | 圧10/血流3：３点の同部位の圧･血流(flow・mass・vel.)・皮膚温を部位圧迫特性を取り測定。体圧10点まで行える。ﾘｱﾙのみの測定。血流ﾃﾞｰﾀとして、血管の潰れ（mass）と血流速(vel.）が把握できる。
| ⑥圧力校正セット | AMI3037-CS | 2 | 30000 | 60000
| ⑦ﾚｰｻﾞｰ血流計 flow･mass･vel. | FLO-C1 | 1 | 1100000 | 1100000
| ④⑧加圧/血流ﾁｬﾝﾊﾞ | A0203 | 1 | 950000 | 950000 |  | 圧10・圧/血流3 ﾊﾟｿｺﾝ30点ﾃﾞｰﾀ収録 |  |  | 10695000
| ④⑧圧･血流ｾﾝｻ温度付 | A010T | 2 | 600000 | 1200000 |  | ①接触圧計10点(AC100V電源) | AMI3037-10-Ⅱ | 1 | 2500000 | 2500000
| ⑨血流計用両面テープ | φ15×300枚 | 1 | 15000 | 15000 |  | ③エアシリンダ | AMI3037-CY | 1 | 20000 | 20000
| ⑱卓上ﾊﾟｿｺﾝ収録/20点 | AMI3179G-20 | 1 | 1380000 | 1380000 |  | ④エアパック（5本入） | AMI3037-P5 | 3 | 70000 | 210000
| パソコンWindows・ﾌﾟﾘﾝﾀ・USBｹｰﾌﾞﾙ他 |  | 1 |  |  |  | カバーテープ(200枚) | AMI3037-PTS | 1 | 30000 | 30000
|  | 消費税など | 8 | ％ | 378800 |  | ⑥圧力校正セット | AMI3037-CS | 1 | 30000 | 30000
[7 empty] | ⑦ﾚｰｻﾞｰ血流計 flow･mass･vel. | FLO-C1 | 3 | 1100000 | 3300000
[7 empty] | ④⑧加圧/血流ﾁｬﾝﾊﾞ | A0203 | 2 | 950000 | 1900000
[7 empty] | ④⑧圧･血流ｾﾝｻ温度付 | A010T | 1 | 600000 | 600000
[7 empty] | ⑨血流計用両面テープ | φ15×300枚 | 1 | 15000 | 15000
[7 empty] | ⑱卓上ﾊﾟｿｺﾝ収録/30点 | AMI3179G-30 | 1 | 1500000 | 1500000
[7 empty] | パソコンWindows・ﾌﾟﾘﾝﾀ・USBｹｰﾌﾞﾙ他 |  | 1
| * 機器レンタルも一部可能、組合せが限定されますので事前にお問合せください | [6 empty] | 消費税など | 8 | ％ | 590000
| ①接触圧計(AC100V電源) | A0101-AC-SET | 1 | 550000 | 機器単価 |  | ⑦ﾚｰｻﾞｰ血流計 flow･mass･vel. | FLO-C1 | 1 | 1100000
| ①接触圧計5点(AC100V電源) | AMI3037-5S-Ⅱ | 1 | 1800000 |  |  | ④⑧加圧/血流ﾁｬﾝﾊﾞ | A0203 | 1 | 950000
| ①接触圧計10点(AC100V電源) | AMI3037-10-Ⅱ | 1 | 2500000 |  |  | ④⑧圧･血流ｾﾝｻ温度付 | A010T | 1 | 600000
[7 empty] | ⑨血流計用両面テープ | φ15×300枚 | 1 | 15000
| ③エアシリンダ | AMI3037-CY | 1 | 20000 |  |  | ⑳連続角度計 | DAS-20‐SET | 1 | 380000
| ④エアパック（5本入） | AMI3037-P5 | 1 | 70000 |  |  | ⑱卓上ﾊﾟｿｺﾝ収録 /10点 | AMI3179G-10 | 1 | 1250000
| カバーテープ(200枚) | AMI3037-PTS | 1 | 30000 |  |  | パソコンWindows・ﾌﾟﾘﾝﾀ・USBｹｰﾌﾞﾙ他 |  | 1
| ⑥圧力校正セット | AMI3037-CS | 1 | 30000 |  |  | ⑱卓上ﾊﾟｿｺﾝ収録/20点 | AMI3179G-20 | 1 | 1380000
[7 empty] | パソコンWindows・ﾌﾟﾘﾝﾀ・USBｹｰﾌﾞﾙ他 |  | 1
*⑫超小型温湿度ｾﾝｻ要する場合は<\183,000×本数＋AC電源\13,000>を加算 | [6 empty] | ⑱卓上ﾊﾟｿｺﾝ収録/30点 | AMI3179G-30 | 1 | 1500000
*予算や機能に合わせて他のセットも可能となります。 | [6 empty] | パソコンWindows・ﾌﾟﾘﾝﾀ・USBｹｰﾌﾞﾙ他 |  | 1
◆ おことわりなく価格変更する場合があります。予算申請など事前に確認してください。 | [6 empty] | ⑱ﾊﾝﾃﾞｲ6点ﾊﾟｿｺﾝ収録 | AM8051-SET | 1 | 400000
[7 empty] | ⑱ﾊﾝﾃﾞｲ12点ﾊﾟｿｺﾝ収録 | AM8061-SET | 1 | 550000
| 2015-05-14 | [5 empty] | パソコンWindows・ﾌﾟﾘﾝﾀ・USBｹｰﾌﾞﾙ他 |  | 1 | 200000
機器の構成図は、別シートに記載してます

## 機器構成図
医ステム価格表
◆ おことわりなく価格・仕様を変更する場合があります。価格はすべて日本国内渡しとなり、海外での使用や輸出の場合はお問い合わせください。
接触圧測定器 体圧/拘束圧
⑦皮膚血流計（相対変化）
⑲筋・血管組織（深部層） 血液酸素飽和度変化
パソコン Windows版
⑩貼付け温度センサ
①表示付 多点型 5,10点
皮膚温/表面温度
⑱ハンディ 6ｃｈ or 12ch
⑧プローブ
送光
受光
取付ホルダ テープ
①本体 ②拡張 ②拡張
⑨両面
⑥圧力校正セット
⑫温湿度センサ
⑮湿度校正器
⑬充電電源 ⑭ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ
蒸れ/湿気
④エアパック
③エアシリンダ
⑤ＡＣアダプタ AC100ｖ
④エアパック
①②ハンディ拡張型
①表示付1点(AC電源)
機器構成図 測定システム
①10点
①1点
⑳連続角度計
皮膚血流/血行
④⑧-1 接触圧・血流センサ
パソコンデータ収録 （エクセルファイル変換含）
④パラソル エアパック
④⑧-2 加圧/血流チャンバ
カバーテープ
⑱卓上 10/20/30ｃｈ
①表示付1点/出力 ｾﾐｵｰﾄｴｱｼﾘﾝﾀﾞ2個
①表示付1点 ｾﾐｵｰﾄｴｱｼﾘﾝﾀﾞ１個
④中継エアパック
体位･部位角/変化
株式会社エイエムアイ・テクノ
ｽﾄｯｷﾝｸﾞ 包帯用
④エアパック